高雄市學生賃居處所防火安全注意事項

一、防火避難逃生檢視

（一） 隔間裝潢是否為防火材質或易燃物。

（二） 房屋內部走道是否過於狹小影響進出。

（三） 逃生避難通道或安全梯是否暢通。

（四） 建築物有無兩個以上不同方向的出口。

（五） 安全門是否上鎖無法打開。

（六） 防火間隔是否暢通，有無置放雜物。

（七） 裝設鐵窗有無開口，鐵窗鎖頭是否有鑰匙，或是生鏽無法打開影響逃生。

（八） 自己房間的逃生路線是否清楚。

（九） 應備有手電筒及確知其位置。

二、用電、用火（瓦斯）安全檢視

（一） 房屋內部電線配備是否過於老舊。

（二） 插座或總開關旁是否有燻黑痕跡。

（三） 插座上是否插滿延長線。

（四） 總開關內之電線是否雜亂、電線是否裸露、接觸不良等現象。

（五） 桶裝瓦斯或天然瓦斯，其管線接縫是否老舊、生鏽、破損，是否曾發生漏氣現象。

（六） 熱水器或桶裝瓦斯存放的位置是否位於室外，是否陰涼通風。（若瓦斯熱水器置於室內且無法改善通風問題，為了安全，建議不要承租。）

三、有設消防安全設備檢視

（一）□滅火器□出口標示燈□緊急照明燈□火警自動警報設備（住宅用火災警報器）□室內消防栓□安全門□自動撒水設備□緩降機□其他（監視系統、保全、刷卡、裝設防盜設施等）

（二）使用滅火器、室內消防栓、緩降機等常識

1、認識滅火器及操作方法（如一般常用乾粉滅火器適用於以下火災）：

A 類火災：普通火災（木材、紙張、綿紗、布料、塑膠類等易燃物質）。

B 類火災：油類火災（溶劑、油料類、液化瓦斯等石油系列物質）。

C 類火災：電器火災。

2、認識室內消防栓（含綜合盤）及其警報、出水操作等。

3、確定緩降機功能及使用方式。

四、防止縱火措施

（一）良好的門禁管理（保全或監視系統），大門常保持關閉，勿堆放雜物，以防縱火。

（二）賃居處所出入口通道應保持暢通（機車禁止停放出入口通道），以防縱火無法逃生。

五、如發現可疑之消防安全疑慮賃居處所，可撥24 小時市民服務專線1999 或119 檢舉。

租 屋 安 全 — 多 看 多 打 聽 ， 安 全 又 放 心